| UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE FACULDADE DE VETERINÁRIA Fazenda Escola Cachoeiras de Macacu Unidade de Pesquisa Experimental em Caprinos e Ovinos |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO |  | No: 008 |  | PÁGINA No: 1/1 |
|  |  | SETOR: UniPECO |  |  |
| TAREFA: Descarte de resíduos |  |  |  |  |
| RESPONSÁVEL: M.V. Mário Balaro |  | REVISÃO No: 01 |  |  |
| MATERIAIS |  |  |  |  |
| - Saco branco leitoso (com símbolo de risco biológico). - Saco para autoclave. - Saco preto. - Luvas. - Jaleco. - Calça comprida. - Sapato fechado. - Fita de autoclave. |  | - Caneta de retroprojetor. - Autoclave. - Lixeira branca acionada por pedal (com símbolo de risco biológico). - Lixeira comum acionada por pedal. - Caixa de perfurocortante (Descarpack®). |  |  |
| DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO |  |  |  |  |
| Resíduo Biológico (saco branco leitoso) - Estar paramentado com sapato fechado, calça comprida, jaleco e luvas. - Material contaminado deve ser descartado no saco de risco biológico. - Completar o volume do saco até a linha pontilhada. - Acondicionar o saco no saco para autoclave e lacra-lo com fita de autoclave. - Identificar o saco com o nome do responsável, laboratório e data. - Autoclavar o saco, conforme POP de autoclavação. - Armazenar o saco no container de lixo biológico no expurgo próprio. - Aguardar coleta por empresa responsável. Resíduo perfurocortante (Descarpack®) - Completar o descarpack até a linha pontilhada. - Depois de cheio, fechar a tampa. - Identificar a caixa com o nome do responsável, laboratório e data. - Armazenar no depósito para perfurocortantes. - Aguardar coleta por empresa responsável. Resíduo químico (frascos de vidro) - Estar paramentado com sapato fechado, calça comprida, jaleco e luvas. - Seguir POP específico para cada resíduo químico. - Preencher o diagrama de Hommel específico de cada químico e fixar o rótulo sobre o frasco conteúdo o resíduo. - Acondicionar no armário ventilado do expurgo próprio. - Aguardar coleta por empresa responsável. Lixo comum (saco preto) - Destinado a material não contaminado. - Estar paramentado com sapato fechado, calça comprida, jaleco e luvas. - Completar com até 2/3 do volume do saco. - Descarte no expurgo da fazenda escola. |  |  |  |  |
| OBSERVAÇÕES |  |  |  |  |
| Deve-se ficar atento às imperfeições nos sacos (rasgos e furos), e não se deve misturar o resíduo biológico com o comum. Saco branco leitoso é destinado ao lixo biológico como materiais contaminados (luvas, algodão, gaze, seringas sem agulhas, tubos de sangue, dentre outros). O saco deve ser fechado após atingir a marcação pontilhada. O Descarpack é usado para resíduos perfurocortantes (agulhas acopladas ou não a seringas, ponteiras, dentre outros) e deve ser fechado após atingir a marcação pontilhada. O saco preto é destinado para o lixo comum (papéis, microtubos não contaminados, gaze com álcool, seringas não contaminadas, dentre outros). |  |  |  |  |
| REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS |  |  |  |  |
| 1. BRASIL - Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Resolução RDC nº 306, de 07 de dezembro de2004. Dispõe sobre o Regulamento Técnico para o gerenciamento de resíduos de serviço de saúde. Diário Oficial da República Federativa do Brasil, Brasília, DF, dez. 2004. 2. BRASIL – Ministério do Meio Ambiente. Conselho Nacional de Meio Ambiente. Resolução CONAMA 358/2005. Disponível na página www.mma.gov.br, consulta em 24/07/2017. |  |  |  |  |
| Elaborado por: Bruno Rocha Data: 15/04/2017 | Revisado por: Mário Balaro Data: 25/07/2017 |  | Aprovado por: Felipe Brandão Data: 25/07/2017 |  |